## Windows
Nome | U-Value (W/m2K) | SHGC | Altura (m) | Largura (m)
Janela_Duplo_Normal | 2.8 | 0.65 | 1.2 | 1
Janela_Duplo_Solar | 1.8 | 0.35 | 1.2 | 1
Porta_Vidro | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 1.5
Claraboia | 2.2 | 0.45 | 0.8 | 0.8

## Walls
Nome | U-Value (W/m2K) | Peso (kg/m2) | Espessura (m)
Parede_Ext_ETICS | 0.35 | 250 | 0.35
Parede_Int_15 | 1.2 | 150 | 0.15
Parede_Meacao | 0.5 | 300 | 0.3

## Roofs
Nome | U-Value (W/m2K) | Peso (kg/m2) | Espessura (m)
Cobertura_Plana | 0.4 | 350 | 0.35
Cobertura_Inclinada | 0.35 | 200 | 0.3

## Espacos
[26 empty] | Wall 1 | Wall 1 | Wall 1 | Wall 1 | Wall 1 | Wall 1 | Wall 1 | Wall 1 | Wall 1 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 2 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 3 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 4 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 5 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 6 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 7 | Wall 8 | Wall 8 | Wall 8 | Wall 8 | Wall 8 | Wall 8 | Wall 8 | Wall 8 | Wall 8 | Roof 1 | Roof 1 | Roof 1 | Roof 1 | Roof 1 | Roof 1 | Roof 2 | Roof 2 | Roof 2 | Roof 2 | Roof 2 | Roof 2 | Roof 3 | Roof 3 | Roof 3 | Roof 3 | Roof 3 | Roof 3 | Roof 4 | Roof 4 | Roof 4 | Roof 4 | Roof 4 | Roof 4
Nome | Area (m2) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | OA | OA Unit | Ocupacao | Actividade | Sensible (W) | Latent (W) | People Schedule | Task W | General W | Fixture | Ballast | Light Schedule | Equip W/m2 | Equip Schedule | Misc Sens | Misc Lat | Misc Sens Sch | Misc Lat Sch | Infil Method | ACH Clg | ACH Htg | ACH Energy | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Wall Type | Win1 Type | Win1 Qty | Win2 Type | Win2 Qty | Door Type | Door Qty | Exposure | Area | Slope | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Area | Slope | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Area | Slope | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Area | Slope | Roof Type | Skylight | Sky Qty
Sala | 35 | 2.8 | 250 | 35 | L/s | 6 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | N | 12 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 2 |  |  |  |  | S | 12 | Parede_Ext_ETICS | Porta_Vidro | 1 |  |  |  |  | E | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 8 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Solar | 1
Quarto1 | 16 | 2.8 | 250 | 16 | L/s | 2 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 80 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 2 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | N | 8 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 1 |  |  |  |  | E | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 8 | Parede_Int_15 | [51 empty] | N | 16 | 0 | Cobertura_Plana
Quarto2 | 14 | 2.8 | 250 | 14 | L/s | 2 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 70 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 2 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | S | 7 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Solar | 1 |  |  |  |  | E | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 8 | Parede_Ext_ETICS | [51 empty] | S | 14 | 15 | Cobertura_Inclinada
WC | 5 | 2.5 | 300 | 25 | L/s | 1 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 40 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | N | 5 | Parede_Int_15 | [6 empty] | E | 5 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 5 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 1
Cozinha | 12 | 2.8 | 300 | 60 | L/s | 2 | Light Bench Work | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 50 | 80 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S | 8 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Solar | 1 |  |  |  |  | E | 6 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 1 |  |  |  |  | N | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 6 | Parede_Int_15 | [42 empty] | S | 12 | 0 | Cobertura_Plana | Claraboia | 1