## Espacos
GENERAL | [5 empty] | INTERNALS | [15 empty] | INFILTRATION |  |  |  | FLOORS | [12 empty] | PARTITIONS | [11 empty] | WALLS | [71 empty] | ROOFS
[6 empty] | PEOPLE |  |  |  |  | LIGHTING |  |  |  |  | EQUIPMENT |  | MISC | [20 empty] | CEILING | [5 empty] | WALL | [5 empty] | WALL 1 | [8 empty] | WALL 2 | [8 empty] | WALL 3 | [8 empty] | WALL 4 | [8 empty] | WALL 5 | [8 empty] | WALL 6 | [8 empty] | WALL 7 | [8 empty] | WALL 8 | [8 empty] | ROOF 1 | [5 empty] | ROOF 2 | [5 empty] | ROOF 3 | [5 empty] | ROOF 4
Space Name | Floor Area (m2) | Avg Ceiling Ht (m) | Building Wt (kg/m2) | Outdoor Air (valor) | OA Unit | Occupancy (people) | Activity Level | Sensible (W/person) | Latent (W/person) | Schedule | Task Lighting (W) | General Ltg (W) | Fixture Type | Ballast Mult | Schedule | Equipment (W/m2) | Schedule | Sensible (W) | Latent (W) | Sens Sch | Lat Sch | Infil Method | Design Clg (ACH) | Design Htg (ACH) | Energy (ACH) | Floor Type | Floor Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Exp Perim (m) | Edge R (m2K/W) | Depth (m) | Bsmt Wall U (W/m2K) | Wall Ins R (m2K/W) | Ins Depth (m) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty
A-06_001_Area_16 | 631.655 | 2.6 | 200 | 527 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 7580 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 631.655 | 0.5 | 128.2486 | 1 | [8 empty] | 631.655 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 85.5 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_002_Caixa_de_escada | 21.1039 | 2.6 | 200 | 18 | L/s | 0 |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 106 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 21.1039 | 0.5 | 25.6327 | 1 | [8 empty] | 21.1039 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 22.7 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_003_Caixa_de_escada | 20.4437 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 102 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 20.4437 | 0.5 | 26.746 | 1 | [8 empty] | 20.4437 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 5.9 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 19.7007 | 0.5 | 25.1102 | 1 | [8 empty] | 19.7007 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_005_Circulacao | 35.4705 | 2.6 | 200 | 30 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 284 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 35.4705 | 0.5 | 37.3581 | 1 | [8 empty] | 35.4705 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 28.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_006_Circulacao | 18.1552 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 145 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 18.1552 | 0.5 | 24.2125 | 1 | [8 empty] | 18.1552 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 17.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_007_Zonas_tecnicas_ | 128.1839 | 2.6 | 200 | 107 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 641 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 128.1839 | 0.5 | 22.6437 | 1 | [8 empty] | 128.1839 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_008_IS | 3.9202 | 2.6 | 200 | 4 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 31 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 3.9202 | 0.5 | 8.1934 | 1 | [8 empty] | 3.9202 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
A-06_009_Estacionamento_ | 386.7742 | 2.6 | 200 | 323 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 774 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 0 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 386.7742 | 0.5 | 39.3332 | 1 | [8 empty] | 386.7742 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_001_Area_21 | 631.655 | 2.6 | 200 | 527 | L/s | 15 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 7580 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 631.655 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 320.722 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 95.7 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_002_Caixa_de_escada | 20.4437 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 102 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.4437 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 20.4437 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 12.6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_003_Caixa_de_escada | 21.1039 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 106 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.1039 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 21.1039 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 22.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 19.7007 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_005_Circulacao | 18.1552 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 145 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.1552 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 18.1552 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 17.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_006_Circulacao | 35.4705 | 2.6 | 200 | 30 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 284 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 35.4705 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 35.4705 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 28.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_007_Zonas_tecnicas_ | 65.9416 | 2.6 | 200 | 55 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 330 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 65.9416 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 65.9416 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
B-05_008_Estacionamento_ | 450.6631 | 2.6 | 200 | 376 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 901 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 0 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 450.6631 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 450.6631 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_001_Area_36 | 109.0174 | 2.6 | 200 | 92 | L/s | 3 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 1308 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 109.0174 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 0.34253 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 52.6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_002_Caixa_de_escada | 20.1686 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.1686 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 20.1686 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 9.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_003_Caixa_de_escada | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 21.4131 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 30.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 19.7007 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 25 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_005_Circulacao | 30.1158 | 2.6 | 200 | 26 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 241 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 30.1158 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 30.1158 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 34.7 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_006_Circulacao | 24.4193 | 2.6 | 200 | 21 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 195 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 24.4193 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 24.4193 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 68.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_007_Zonas_tecnicas_ | 24.958 | 2.6 | 200 | 21 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 125 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 24.958 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 24.958 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
C-04_008_Estacionamento_ | 1037.3063 | 2.6 | 200 | 865 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 2075 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 0 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 1037.3063 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 1037.3063 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
D-03_001_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 19.7007 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 19.7 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
D-03_002_Caixa_de_escada | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 21.4131 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 34.1 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
D-03_003_Caixa_de_escada | 20.1686 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.1686 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 20.1686 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 39.1 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
D-03_004_Circulacao | 24.4193 | 2.6 | 200 | 21 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 195 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 24.4193 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 24.4193 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 68.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
D-03_005_Circulacao | 18.3933 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 147 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.3933 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 18.3933 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 34.7 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
D-03_006_Zonas_tecnicas_ | 128.4312 | 2.6 | 200 | 108 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 642 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 128.4312 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 128.4312 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
D-03_007_Estacionamento_ | 1056.2783 | 2.6 | 200 | 881 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 2113 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 0 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 1056.2783 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 1056.2783 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_001_Area_37 | 90.0866 | 2.6 | 200 | 76 | L/s | 2 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 1081 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 90.0866 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 90.0866 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 60.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_002_Caixa_de_escada | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 21.4131 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 34.1 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_003_Caixa_de_escada | 20.1686 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.1686 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 20.1686 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 40.6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 19.7007 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 17.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_005_Circulacao | 18.3933 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 147 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.3933 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 18.3933 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 34.7 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_006_Circulacao | 24.4193 | 2.6 | 200 | 21 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 195 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 24.4193 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 24.4193 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 68.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_007_Zonas_tecnicas_ | 31.1438 | 2.6 | 200 | 27 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 156 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 31.1438 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 31.1438 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_008_IS | 5.7733 | 2.6 | 200 | 5 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 46 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 5.7733 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 5.7733 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
E-02_009_Estacionamento_ | 1056.2783 | 2.6 | 200 | 881 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 2113 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 0 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 1056.2783 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 1056.2783 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_001_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 4.9928 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_002_Caixa_de_escada | 21.4044 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4044 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 31.9 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_003_Caixa_de_escada | 15.0753 | 2.6 | 200 | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 75 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 15.0753 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_004_Circulacao | 84.24 | 2.6 | 200 | 71 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 674 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 60.8763 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 74.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [72 empty] | H | 60.8947 | 0 | Flat Roof
F-01_005_Circulacao | 58.9659 | 2.6 | 200 | 50 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 472 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 1.5626 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 77.6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_006_Escritorios | 392.4298 | 2.6 | 200 | 328 | L/s | 9 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 4709 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 269.8647 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 102.5 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [72 empty] | H | 78.8427 | 0 | Flat Roof
F-01_007_Zonas_tecnicas_ | 55.7616 | 2.6 | 200 | 47 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 279 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 55.7616 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_008_Area_40 | 1.2549 | 2.6 | 200 | 2 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  |  |  | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 0.3468 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_009_Estacionamento_ | 578.0426 | 2.6 | 200 | 482 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 1156 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 0 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 578.0426 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
F-01_010_IS | 18.3042 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 146 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.3042 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
G00_001_Area_24 | 478.0917 | 2.6 | 200 | 399 | L/s | 11 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 5737 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Floor Above Uncond Space | 174.5547 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [12 empty] | S | 79.1235 | Parede Exterior | V00_A00001Area_S | 3 |  |  |  |  | SW | 1.7296 | Parede Exterior | [6 empty] | W | 61.0917 | Parede Exterior | V00_A00001Area_W | 2 |  |  |  |  | N | 35.7217 | Parede Exterior | V00_A00001Area_N | 4 |  |  |  |  | E | 22.3538 | Parede Exterior | V00_A00001Area_E | 1
G00_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.191 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
G00_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 6.4118 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
G00_004_Caixa_de_escadas | 23.2151 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 116 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 23.2151 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 15.1 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | N | 0.69684 | Parede Exterior
G00_005_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.743 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
G00_006_IS | 15.1701 | 2.6 | 200 | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 15.1701 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 0.14318 | Parede Exterior
G00_007_Zonas_tecnicas_E | 33.9607 | 2.6 | 200 | 29 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 170 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 33.9607 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
G00_008_Copa | 9.2226 | 2.6 | 200 | 8 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 92 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 9.2226 | 0.45 | [6 empty] | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [12 empty] | N | 14.2235 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.8481 | Parede Exterior
H01_001_Area_24 | 478.0917 | 2.6 | 200 | 399 | L/s | 11 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 5737 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 76.4905 | Parede Exterior | V01_B01001Area_S | 3 |  |  |  |  | W | 59.4792 | Parede Exterior | V01_B01001Area_W | 2 |  |  |  |  | N | 29.5092 | Parede Exterior | V01_B01001Area_N | 3 |  |  |  |  | E | 15.4307 | Parede Exterior | V01_B01001Area_E | 1 | [40 empty] | H | 1.4333 | 0 | Flat Roof
H01_002_Caixa_de_escadas | 23.2151 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 116 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 15.1 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [72 empty] | H | 9.304 | 0 | Flat Roof
H01_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
H01_004_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 6.3414 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
H01_005_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
H01_006_IS | 15.1701 | 2.6 | 200 | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
H01_007_Zonas_tecnicas_E | 33.9607 | 2.6 | 200 | 29 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 170 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
H01_008_Copa | 9.2226 | 2.6 | 200 | 8 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 92 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
I02_001_Area_15 | 513.2337 | 2.6 | 200 | 428 | L/s | 12 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 6159 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 79.6112 | Parede Exterior | V02_C02001Area_S | 3 |  |  |  |  | W | 63.1638 | Parede Exterior | V02_C02001Area_W | 2 |  |  |  |  | N | 64.1285 | Parede Exterior | V02_C02001Area_N | 7 |  |  |  |  | E | 21.4487 | Parede Exterior | V02_C02001Area_E | 2
I02_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
I02_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 5.0364 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
I02_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
I02_005_IS | 15.1701 | 2.6 | 200 | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
I02_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
I02_007_Copa | 9.2226 | 2.6 | 200 | 8 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 92 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | S | 0.72301 | Parede Exterior | [6 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
J03_001_Area_15 | 565.0045 | 2.6 | 200 | 472 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 6780 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Floor Above Uncond Space | 29.3219 | 0.35 | [7 empty] | 35 |  | 0 | [12 empty] | S | 79.7975 | Parede Exterior | V03_D03001Area_S | 5 |  |  |  |  | W | 79.6561 | Parede Exterior | V03_D03001Area_W | 5 |  |  |  |  | N | 65.231 | Parede Exterior | V03_D03001Area_N | 7 |  |  |  |  | E | 23.8433 | Parede Exterior | V03_D03001Area_E | 2
J03_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
J03_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 3.9961 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
J03_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
J03_005_IS | 15.1701 | 2.6 | 200 | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
J03_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
J03_007_Copa | 9.2226 | 2.6 | 200 | 8 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 92 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
K04_001_Area_15 | 565.0045 | 2.6 | 200 | 472 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 6780 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 79.7975 | Parede Exterior | V04_E04001Area_S | 5 |  |  |  |  | W | 79.6561 | Parede Exterior | V04_E04001Area_W | 5 |  |  |  |  | N | 65.231 | Parede Exterior | V04_E04001Area_N | 7 |  |  |  |  | E | 23.3135 | Parede Exterior | V04_E04001Area_E | 2
K04_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
K04_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 4.0563 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
K04_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
K04_005_IS | 15.1701 | 2.6 | 200 | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
K04_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
K04_007_Copa | 9.2226 | 2.6 | 200 | 8 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 92 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
L05_001_Area_15 | 565.0045 | 2.6 | 200 | 472 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 6780 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 79.7975 | Parede Exterior | V05_F05001Area_S | 6 |  |  |  |  | W | 79.6561 | Parede Exterior | V05_F05001Area_W | 5 |  |  |  |  | N | 65.231 | Parede Exterior | V05_F05001Area_N | 7 |  |  |  |  | E | 23.8399 | Parede Exterior | V05_F05001Area_E | 2 | [40 empty] | H | 262.167 | 0 | Flat Roof
L05_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
L05_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 4.1258 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
L05_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
L05_005_IS | 15.1701 | 2.6 | 200 | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
L05_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
L05_007_Copa | 9.2226 | 2.6 | 200 | 8 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 92 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
M06_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 | 200 | 235 | L/s | 3 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V06_G06001Area_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V06_G06001Area_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V06_G06001Area_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior
M06_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
M06_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 3.6797 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
M06_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
M06_005_IS | 20.9801 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
M06_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
M06_007_Copa | 22.8029 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 228 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
N07_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 | 200 | 235 | L/s | 4 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V07_H07001Area_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V07_H07001Area_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V07_H07001Area_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V07_H07001Area_E | 1
N07_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 3.7066 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
N07_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
N07_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
N07_005_IS | 20.9801 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
N07_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
N07_007_Copa | 22.8029 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 228 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
O08_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 | 200 | 235 | L/s | 4 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V08_I08001Area_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V08_I08001Area_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V08_I08001Area_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V08_I08001Area_E | 1
O08_002_Caixa_de_escadas | 21.417 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 3.5786 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
O08_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
O08_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
O08_005_IS | 20.9801 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
O08_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
O08_007_Copa | 22.8029 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 228 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
P09_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 | 200 | 235 | L/s | 4 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V09_J09001Area_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V09_J09001Area_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V09_J09001Area_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V09_J09001Area_E | 1
P09_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 3.687 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
P09_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
P09_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
P09_005_IS | 20.9801 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
P09_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
P09_007_Copa | 22.8029 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 228 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
Q10_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 | 200 | 235 | L/s | 5 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V10_K10001Area_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V10_K10001Area_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V10_K10001Area_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V10_K10001Area_E | 1
Q10_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 3.6808 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
Q10_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior
Q10_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
Q10_005_IS | 20.9801 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
Q10_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
Q10_007_Copa | 22.8029 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 228 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2614 | Parede Exterior
R11_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 | 200 | 235 | L/s | 7 | Office Work | 70 | 45 | Escritorio Ocup |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 281.1528 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V11_L11001Area_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V11_L11001Area_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V11_L11001Area_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V11_L11001Area_E | 1 | [40 empty] | H | 280.7602 | 0 | Flat Roof
R11_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 | 200 | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 21.4131 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 6 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | S | 3.9029 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior | [60 empty] | H | 4.2518 | 0 | Flat Roof
R11_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 | 200 | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 20.191 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 12.8 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | E | 13.0312 | Parede Exterior | [69 empty] | H | 2.6691 | 0 | Flat Roof
R11_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 | 200 | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 18.5789 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | 17.4 | 0.5 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
R11_005_IS | 20.9801 | 2.6 | 200 | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 15.694 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [78 empty] | H | 4.7369 | 0 | Flat Roof
R11_006_Zonas_tecnicas_E | 25.606 | 2.6 | 200 | 22 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 128 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 25.606 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8
R11_007_Copa | 22.8029 | 2.6 | 200 | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 228 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 20 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 22.8029 | 0.4 | 30.4 | 31.7 | 7.8 | 4.8 | [6 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2614 | Parede Exterior | [60 empty] | H | 22.8029 | 0 | Flat Roof
S12_001_Zonas_tecnicas_E | 63.4817 | 2.6 | 200 | 54 | L/s |  |  |  |  | Sample Schedule |  | 317 | Recessed Unvented | 1 | Sample Schedule | 5 | Sample Schedule |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [97 empty] | H | 63.4817 | 0 | Flat Roof
S12_002_Caixa_de_escadas | 17.1637 | 2.6 | 200 | 15 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 86 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | S | 13.5402 | Parede Exterior | [6 empty] | W | 8.5935 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5689 | Parede Exterior | [51 empty] | H | 17.1637 | 0 | Flat Roof
S12_003_Caixa_de_escadas | 17.6307 | 2.6 | 200 | 15 | L/s |  |  |  |  | Escritorio Ocup |  | 88 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | W | 3.1509 | Parede Exterior | [6 empty] | N | 7.7652 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 13.0387 | Parede Exterior | [51 empty] | H | 17.6307 | 0 | Flat Roof

## Legenda
HAP 5.1 INPUT TEMPLATE
GENERAL (Azul)
Nome | Nome do espaco (max 24 caracteres)
Area | Area do piso em m2
Altura | Altura do tecto em metros
Peso Edif | Peso do edificio em kg/m2 (tipico: 70-300)
OA | Outdoor Air - caudal de ar novo
OA Unit | L/s, L/s/m2, L/s/person, ou %
INTERNALS (Verde)
Pessoas | Numero de ocupantes
Actividade | Nivel de actividade metabolica
Sensivel/Latente | Calor por pessoa em Watts
Luz Tarefa/Geral | Potencia de iluminacao em Watts
Ballast | Multiplicador do balastro (tipico: 1.0-1.2)
Equip | Equipamentos em W/m2
WALLS W1-W8 (Laranja)
Exposure | Orientacao: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
Gross Area | Area bruta da parede em m2
Wall Type | Tipo de parede
Window | Tipo e quantidade de janelas
Door | Tipo e quantidade de portas
ROOFS R1-R4 (Roxo)
Exposure | Orientacao da cobertura
Gross Area | Area da cobertura em m2
Slope | Inclinacao em graus
Roof Type | Tipo de cobertura
Skylight | Claraboias

## Tipos
WALL TYPES |  | WINDOW TYPES |  | DOOR TYPES |  | ROOF TYPES |  | SCHEDULES
ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome
1 | Parede Exterior |  |  | 1 | Porta Vidro | 1 | Cobertura Plana | 1 | Escritorio Ocup
2 | Parede Interior | [6 empty] | 2 | Escritorio Ilum
[8 empty] | 3 | Escritorio Equip
[8 empty] | 4 | Sample Schedule

## Schedules_RSECE
Schedules RSECE Disponíveis | Tipologia
Sample Schedule | Default
Hipermercado Ocup | Hipermercado
Hipermercado Ilum | Hipermercado
Hipermercado Equip | Hipermercado
Venda Grosso Ocup | Venda Grosso
Venda Grosso Ilum | Venda Grosso
Venda Grosso Equip | Venda Grosso
Supermercado Ocup | Supermercado
Supermercado Ilum | Supermercado
Supermercado Equip | Supermercado
Centro Comercial Ocup | Centro Comercial
Centro Comercial Ilum | Centro Comercial
Centro Comercial Equip | Centro Comercial
Pequena Loja Ocup | Pequena Loja
Pequena Loja Ilum | Pequena Loja
Pequena Loja Equip | Pequena Loja
Restaurante Ocup | Restaurante
Restaurante Ilum | Restaurante
Restaurante Equip | Restaurante
Pastelaria Ocup | Pastelaria
Pastelaria Ilum | Pastelaria
Pastelaria Equip | Pastelaria
Pronto-a-Comer Ocup | Pronto-a-Comer
Pronto-a-Comer Ilum | Pronto-a-Comer
Pronto-a-Comer Equip | Pronto-a-Comer
Hotel 4-5 Estrelas Ocup | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 4-5 Estrelas Ilum | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 4-5 Estrelas Equip | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Ocup | Hotel 1-3 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Ilum | Hotel 1-3 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Equip | Hotel 1-3 Estrelas
Cinema Teatro Ocup | Cinema Teatro
Cinema Teatro Ilum | Cinema Teatro
Cinema Teatro Equip | Cinema Teatro
Discoteca Ocup | Discoteca
Discoteca Ilum | Discoteca
Discoteca Equip | Discoteca
Bingo Clube Social Ocup | Bingo Clube Social
Bingo Clube Social Ilum | Bingo Clube Social
Bingo Clube Social Equip | Bingo Clube Social
Clube Desp Piscina Ocup | Clube Desp Piscina
Clube Desp Piscina Ilum | Clube Desp Piscina
Clube Desp Piscina Equip | Clube Desp Piscina
Clube Desportivo Ocup | Clube Desportivo
Clube Desportivo Ilum | Clube Desportivo
Clube Desportivo Equip | Clube Desportivo
Escritorio Ocup | Escritorio
Escritorio Ilum | Escritorio
Escritorio Equip | Escritorio
Banco Sede Ocup | Banco Sede
Banco Sede Ilum | Banco Sede
Banco Sede Equip | Banco Sede
Banco Filial Ocup | Banco Filial
Banco Filial Ilum | Banco Filial
Banco Filial Equip | Banco Filial
Comunicacoes Ocup | Comunicacoes
Comunicacoes Ilum | Comunicacoes
Comunicacoes Equip | Comunicacoes
Biblioteca Ocup | Biblioteca
Biblioteca Ilum | Biblioteca
Biblioteca Equip | Biblioteca
Museu Galeria Ocup | Museu Galeria
Museu Galeria Ilum | Museu Galeria
Museu Galeria Equip | Museu Galeria
Tribunal Camara Ocup | Tribunal Camara
Tribunal Camara Ilum | Tribunal Camara
Tribunal Camara Equip | Tribunal Camara
Prisao Ocup | Prisao
Prisao Ilum | Prisao
Prisao Equip | Prisao
Escola Ocup | Escola
Escola Ilum | Escola
Escola Equip | Escola
Universidade Ocup | Universidade
Universidade Ilum | Universidade
Universidade Equip | Universidade
Saude Sem Intern Ocup | Saude Sem Intern
Saude Sem Intern Ilum | Saude Sem Intern
Saude Sem Intern Equip | Saude Sem Intern
Saude Com Intern Ocup | Saude Com Intern
Saude Com Intern Ilum | Saude Com Intern
Saude Com Intern Equip | Saude Com Intern

## Windows
Nome | U-Value | SHGC | Altura | Largura
V00_A00001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V00_A00001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V00_A00001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 7.84
V00_A00001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 11.19
V00_A00008Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V00_A00008Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.25
V01_B01001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V01_B01001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V01_B01001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.67
V01_B01001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 11.19
V01_B01008Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V01_B01008Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.25
V02_C02001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.94
V02_C02001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V02_C02001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.36
V02_C02001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 11.19
V02_C02007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V02_C02007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.25
V03_D03001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 2.31
V03_D03001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V03_D03001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.49
V03_D03001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.46
V03_D03007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V03_D03007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.25
V04_E04001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 2.31
V04_E04001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V04_E04001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.49
V04_E04001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.46
V04_E04007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V04_E04007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.25
V05_F05001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 2.31
V05_F05001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 1.27
V05_F05001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 3.74
V05_F05001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.46
V05_F05007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V05_F05007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 4.09
V06_G06001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V06_G06001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 17.46
V06_G06001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 25.4
V06_G06007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V06_G06007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V07_H07001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 3.35
V07_H07001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V07_H07001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 17.46
V07_H07001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 25.4
V07_H07007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V07_H07007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V08_I08001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 3.35
V08_I08001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V08_I08001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 17.46
V08_I08001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 25.4
V08_I08007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V08_I08007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V09_J09001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 3.35
V09_J09001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V09_J09001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 17.46
V09_J09001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 25.4
V09_J09007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V09_J09007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V10_K10001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 3.35
V10_K10001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V10_K10001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 17.46
V10_K10001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 25.4
V10_K10007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.33
V10_K10007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V11_L11001Area_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 3.35
V11_L11001Area_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68
V11_L11001Area_S | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 17.46
V11_L11001Area_W | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 25.4
V11_L11007Copa_E | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 0.42
V11_L11007Copa_N | 5.75 | 0.85 | 2.2 | 8.68

## Walls
Nome | U-Value | Peso | Espessura
Pint 1 | 3.8 | 200 | 0.3
Pext 1 | 2.4 | 200 | 0.3
Pint 2 | 2.36 | 200 | 0.3
Pint 3 | 2.4 | 200 | 0.3
Pext 2 | 2.13 | 200 | 0.3
Pext 3 | 2 | 200 | 0.3

## Roofs
Nome | U-Value | Peso | Espessura
CI1 | 0.4 | 300 | 0.35

## Dados_Edificio
DADOS DO EDIFÍCIO
Nome do Projeto | Malhoa22
Município | Lisboa
Altitude (m) | 114
Zona Climática Inverno | -
Zona Climática Verão | -
TEMPERATURAS DE REFERÊNCIA
Temp. Interior Inverno (°C) | -
Temp. Interior Verão (°C) | -
Temp. Exterior Inverno (°C) | -
Temp. Exterior Verão (°C) | -
ESPAÇOS NÃO ÚTEIS (ENU)
Nome | Tipo | btr | T. Inverno (°C) | T. Verão (°C)
0.8
0.8
0.85
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.85
0.8
0.8
0.8
0.85
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.85
0.8
0.8
0.8
0.8
0.85
0.8
0.8
0.8
0.8
0.85
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

## Envolvente_Opaca
ENVOLVENTE OPACA
Código | Tipo | Descrição | U (W/m²K) | U×1.35 | Área (m²)
Pint 1 | Parede Interior (ENU) | Pisos: Piso 5 (1 medições) | 3.8 | 5.13
Pext 1 | Parede Exterior | Pisos: Piso 5 (1 medições) | 2.4 | 3.24
Pint 2 | Parede Interior (ENU) | Pisos: Piso 5 (1 medições) | 2.36 | 3.19
Pint 3 | Parede Interior (ENU) | Pisos: Piso 5 (1 medições) | 2.4 | 3.24
Pext 2 | Parede Exterior | Pisos: Piso 5 (1 medições) | 2.13 | 2.88
Pext 3 | Parede Exterior | Pisos: Piso 5 (2 medições) | 2 | 2.7
CI1 | Cobertura Interior (ENU)
PS1 | Pavimento Solo |  |  |  | 1500